|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK/JT-43360-1-3/12						Nysa, 29.02.2012r.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

pochodzącej z wodociągu publicznego w Nysie

W związku z interwencjami mieszkańców w sprawie niewłaściwej jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego 
w Nysie (zapach), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań wody nr 176/W/N/OL/12, 177/W/N/OL/12 oraz 178/W/N/OL/12 pobranej z sieci wymienionego wodociągu w dniu 22.02.2012r., informuje, że jakość wody w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 – 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i tym samym woda pochodząca z wodociągu publicznego w Nysie jest przydatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Nysie

Otrzymują (elektronicznie):

- Urząd Miejski w Nysie nysa@www.nysa.pl

- Starostwo Powiatowe w Nysie zk.powiat.nysa@wp.pl

- „Nowiny Nyskie” redakcja@nowinynyskie.com.pl

- „Nysa24” 24nysa@gmail.com

- a/a www.pssenysa.pl