|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.15.5.2014.JT

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

pochodzącej z wodociągu publicznego w Rzymianach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, na podstawie sprawozdań z badań wody nr 918/W/S/OL/14 i nr 238/W/Z/2014, pobranej 
z wodociągu publicznego w Rzymianach, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach, gmina Pakosławice 
w dniach odpowiednio: 05.09.2014r. i 08.09.2014r.

stwierdza

że jakość wody w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1A, 3A i 3B
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, 
poz. 417 z późn. zm.), i tym samym woda pochodząca z wodociągu publicznego w Rzymianach jest przydatna do spożycia.

Nysa, 09.09.2014r. 					Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Nysie