|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 077 4352553, 077 4352883, fax 077 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.2.3.2015.JT

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

pochodzącej z wodociągu publicznego w Hajdukach Nyskich

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie warunkowo dopuszcza do użytkowania wodę pochodzącą z wodociągu publicznego w Hajdukach Nyskich, gmina Nysa, z zastrzeżeniem prowadzenia skutecznego procesu dezynfekcji wody, z uwagi na stwierdzone skażenie bakteriologiczne (Bakterie grupy coli).

Wobec powyższego w dniu 08.10.2015r., wydana została decyzja nakazująca zarządcy wodociągu do podjęcia działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia do obowiązujących przepisów sanitarnych. Wodociąg ten zaopatruje mieszkańców miejscowości Hajduki Nyskie, łącznie 692 osoby.

Woda pitna nie może zawierać drobnoustrojów patogennych lub potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka. Obecność bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia może stanowić ryzyko zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi.

Woda pochodząca z wodociągu publicznego w Hajdukach Nyskich  może być stosowana do spożycia jedynie po uprzednim przegotowaniu.

Nysa, 08.10.2015r. 				 Z up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego

w Nysie