|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK/AO-43360-32-4/12

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

pochodzącej z wodociągu publicznego w Kłodoboku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, na podstawie sprawozdania z badań wody nr 210/W/Z/2012 (sieć: Kłodobok, Sklep Spożywczy w Kłodoboku) pobranej w dniu 13.11.2012r. z wodociągu publicznego w Kłodoboku

stwierdza

że jakość wody w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61, poz. 417 z późn. zm.), i tym samym woda pochodząca z wodociągu publicznego w Kłodoboku jest przydatna do spożycia.

Nysa, 15.11.2012r. 					    Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie