|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK/AO-43360-21-5/12

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

pochodzącej z wodociągu publicznego w Korfantowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, na podstawie sprawozdań z badań wody nr 185/W/Z/2012 (przepompownia wody 
w Przydrożu Małym – woda uzdatniona) oraz nr 186/W/Z/2012 (sieć: Przydroże Małe – Sklep Spożywczo – Przemysłowy w Przydrożu Małym nr 37) pobranej w dniu 17.10.2012r. z wodociągu publicznego w Korfantowie

stwierdza

że jakość wody w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61, poz. 417 z późn. zm.), i tym samym woda pochodząca z wodociągu publicznego w Korfantowie jest przydatna do spożycia.

Nysa, 22.10.2012r. 					Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Nysie