|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK/JT-43360-20-4/12

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

pochodzącej z wodociągu publicznego w Korzękwicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, na podstawie sprawozdań z badań wody nr 160/W/Z/2012 (stacja uzdatniania wody 
w Korzękwicach – woda uzdatniona) i nr 161/W/Z/2012 (sieć: Rzymiany, budynek mieszkalny w Korzękwicach) pobranej w dniu 17.09.2012r. 
z wodociągu publicznego w Korzękwicach

stwierdza

że jakość wody w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61, poz. 417 z późn. zm.), i tym samym woda pochodząca z wodociągu publicznego w Korzękwicach jest przydatna do spożycia.

Zgodnie z decyzją nr 61/09 znak sprawy HK/JT-43360-19-4/09 z dnia 02.12.2009r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie udzielił zgody na odstępstwo od maksymalnego dopuszczalnego stężenia parametru niklu, wyznaczając termin działań naprawczych do dnia 30 listopada 2012r. W okresie obowiązywania odstępstwa wartość parametru niklu nie może przekroczyć 80 gNi/l.

Zachowanie dopuszczalnej wartości parametru niklu na ustalonym poziomie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Jednocześnie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie informuje, 
że u osób szczególnie wrażliwych na nikiel w wyniku kontaktu mogą pojawić się odczyny alergiczne skóry, a jego nadmiar w organizmie człowieka może obniżać poziom magnezu.

Nysa, 19.09.2012r. 					    Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie