|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK/IW-43360-16-4/13

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

pochodzącej z wodociągu publicznego w Reńskiej Wsi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, na podstawie sprawozdań z badań wody nr 344/W/Z/2013 i 345/W/Z/2013 
(sieć - Pakosławice: biura Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Pakosławicach) pobranej w dniu 09.09.2013r. z wodociągu publicznego 
w Reńskiej Wsi

stwierdza

że jakość wody w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych 
i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach 
nr 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61, poz. 417 z późn. zm.), i tym samym woda pochodząca z wodociągu publicznego 
w Reńskiej Wsi jest przydatna do spożycia.

Nysa, 12.09.2013r. 					    Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie