|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.33.3.2014.AM

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

pochodzącej z wodociągu zakładowego Spółki Akcyjnej Łambinowickiej Fabryki Maszyn CELPA Łambinowicach przy ul. Dworcowej 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, na podstawie sprawozdań  z  badań wody nr 307/W/Z/2014 pobranej w dniu 03.11.2014r. 
z wodociągu zakładowego Spółki Akcyjnej Łambinowickiej Fabryki Maszyn CELPA Łambinowicach przy ul. Dworcowej 1

stwierdza

że jakość wody w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1A i 3A 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 
z późn. zm.), i tym samym woda pochodząca z wodociągu zakładowego Spółki Akcyjnej Łambinowickiej Fabryki Maszyn CELPA Łambinowicach przy 
ul. Dworcowej 1 jest przydatna do spożycia.

Nysa, 07.11.2014r. 				       Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie