|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK/JT-43360-25-2/12

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

pochodzącej z wodociągu publicznego w Otmuchowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, na podstawie sprawozdań z badań wody nr 81/W/Z/2012 (stacja uzdatniania wody 
w Otmuchowie – woda uzdatniona), nr 82/W/Z/2012 (sieć: Otmuchów, Urząd Miasta przy ul. Zamkowej 6) i nr 83/W/Z/2012 (sieć: Otmuchów, budynek mieszkalny przy ul. Nyskiej 14) pobranej w dniu 04.06.2012r. z wodociągu publicznego w Otmuchowie

stwierdza

że jakość wody w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61, poz. 417 z późn. zm.), i tym samym woda pochodząca z wodociągu publicznego w Otmuchowie jest przydatna do spożycia.

Nysa, 08.06.2012r. 				Z-ca Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Nysie