|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Korfantów za okres

od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Na terenie Gminy Korfantów zlokalizowane są 2 wodociągi publiczne będące pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie. Są to wodociągi 
w Korfantowie oraz w Ścinawie Małej. Wodociągi te oparte są na ujęciach wód podziemnych.

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej z omawianych wodociągów jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie, ul. Powstańców Śl. 8.

Dane o wodociągach publicznych przedstawiono w tabeli poniżej.

| Lp. | Wodociąg | Wielkość produkcji [m3/dobę] | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Zaopatrywane miejscowości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Korfantów | 801,29 | 8083 | Korfantów, Borek, Kuźnica Ligocka, Myszowice, Niesiebędowice, Piechocice, Przechód, Puszyna, Rączka, Rzymkowice, Stara Jamka, Wielkie Łąki, Włostowa, Przydroże Małe, Przydroże Wielkie, Jagielnica, Pleśnica, Włodary, Kuropas, Rynarcice, Węża |
| 2. | Ścinawa Mała | 221,65 | 1645 | Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Gryżów |

Na terenie Gminy Korfantów zlokalizowany jest również 1 wodociąg zakładowy należący do Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Wodociąg ten oparty jest na ujęciu wód podziemnych. Zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie oraz kilka sąsiadujących budynków mieszkalnych. Zgodnie 
z danymi podawanymi przez właściciela ogółem z wody produkowanej przez omawiany wodociąg korzysta 460 osób. Wydajność tego wodociągu wynosi 95,89 m3/dobę.

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody jest Opolskie Centrum Rehabilitacji 
w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 11.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie pobrali do badań laboratoryjnych ogółem 10 próbek wody w ramach monitoringu kontrolnego (w tym 8 próbek wody pochodzącej z wodociągów publicznych) oraz 2 próbki wody pochodzącej z wodociągów publicznych w ramach monitoringu przeglądowego, wodę oceniono jako przydatną do spożycia.

Częstotliwość pobierania próbek dostosowana była do wielkości produkcji wody i ilości odbiorców.

Woda w ramach monitoringu kontrolnego badana była pod względem fizyko-chemicznym, mikrobiologicznym oraz organoleptycznym w zakresie: mętność, barwa, zapach, smak, odczyn (pH), przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C, jon amonowy, bakterie grupy coli w 100 ml, Escherichia coli w 100 ml, natomiast zakres monitoringu przeglądowego obejmował parametry: mętność, barwa, zapach, smak, odczyn (pH), przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C, twardość ogólna, jon amonowy, azotany, azotyny, chlorki, żelazo, mangan, utlenialność, fluorki, ołów, kadm, chrom ogólny, arsen, glin, trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, Σ THM, 1,2-dichloroetan, Σ trichloroetenu 
i tetrachloroetenu, siarczany, miedź, nikiel, rtęć, sód, antymon, selen, benzo(a)piren, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, Σ pestycydów, alachlor, cyjanki, ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w 22 ºC po 72 h inkubacji, bakterie grupy coli w 100 ml, Escherichia coli w 100 ml, Enterokoki (paciorkowce kałowe) w 100 ml, Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami w 100 ml.

Wymienione zakresy badań zgodne są z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie