|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Nysa za okres

od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Na terenie Gminy Nysa zlokalizowanych jest 4 wodociągi publiczne będące pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie. Są to wodociągi w Nysie, Hajdukach Nyskich, Wierzbięcicach oraz w Goświnowicach. Do końca kwietnia 2012 roku funkcjonował również wodociąg publiczny w Przełęku, który w maju w związku 
z wyłączeniem ujęcia wody został zlikwidowany, a miejscowość Przełęk podłączono do sieci wodociągu publicznego w Nysie. Wodociąg publiczny w Nysie oparty jest na ujęciu wody powierzchniowej pochodzącej z rzeki Biała Głuchołaska (kategoria wody A3), natomiast pozostałe wodociągi korzystają z ujęć wód podziemnych.

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej z wodociągów publicznych 
w Nysie, Wierzbięcicach oraz w Goświnowicach są Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” 
Sp. z o. o. w Nysie, natomiast za jakość wody dostarczanej z wodociągu publicznego 
w Hajdukach Nyskich odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe 
„PRO – AGRA” Sp. z o.o. w Kępnicy.

Dane o poszczególnych wodociągach przedstawiono w tabeli poniżej.

| Lp. | Wodociąg | Wielkość produkcji [m3/dobę] | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Zaopatrywane miejscowości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nysa | 7496,00 | 53209 | Nysa, Biała Nyska, Hanuszów, Iława, Jędrzychów, Konradowa, Koperniki, Morów, Podkamień, Przełęk, Regulice, Rusocin, Siestrzechowice, Wyszków, Złotogłowice, Kubice, część Niwnicy |
| 2. | Hajduki Nyskie | 75,00 | 692 | Hajduki Nyskie |
| 3. | Wierzbięcice | 316,00 | 2612 | Wierzbięcice, Lipowa, Kępnica, Domaszkowice, część Niwnicy |
| 4. | Goświnowice | 497,00 | 2438 | Goświnowice, Radzikowice, Sękowice, Głębinów, Skorochów, Suszkowice |

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie pobrali do badań laboratoryjnych z w/w wodociągów ogółem 45 próbek wody w ramach monitoringu kontrolnego, 8 próbek wody w ramach monitoringu przeglądowego oraz 6 próbek wody surowej pobranej z rzeki Biała Głuchołaska, wodę pochodzącą z wodociągów publicznych w Nysie, Hajdukach Nyskich, Wierzbięcicach oraz w Goświnowicach oceniono jako przydatną do spożycia.

Częstotliwość pobierania próbek dostosowana była do wielkości produkcji wody i ilości odbiorców.

Woda w ramach monitoringu kontrolnego badana była pod względem fizyko-chemicznym, mikrobiologicznym oraz organoleptycznym w zakresie: mętność, barwa, zapach, smak, odczyn (pH), przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C, amoniak (amonowy jon), glin (wodociąg publiczny w Nysie), Bakterie grupy coli w 100 ml, Escherichia coli w 100 ml, Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami w 100 ml (wodociąg publiczny w Nysie), natomiast zakres monitoringu przeglądowego obejmował parametry: mętność, barwa, zapach, smak, odczyn (pH), przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C, twardość ogólna, amoniak (amonowy jon), azotany, azotyny, chlorki, żelazo, mangan, utlenialność (I Mn), chlor wolny, fluorki, ołów, kadm, chrom ogólny, arsen, glin, trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, Σ THM, 1,2-dichloroetan, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, siarczany, miedź, nikiel, rtęć, sód, benzo(a)piren, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, Σ pestycydów, cyjanki, antymon, selen, alachlor, Σ chloranów i chlorynów (wodociąg publiczny w Nysie), ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w 22 ºC 
po 72 h inkubacji, Bakterie grupy coli w 100 ml, Escherichia coli w 100 ml, Enterokoki (paciorkowce kałowe) w 100ml, Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami w 100 ml (wodociągi publiczne w Nysie i Hajdukach Nyskich).

Wymienione zakresy badań zgodne są z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie