|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Otmuchów za okres

od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Na terenie Gminy Otmuchów zlokalizowanych jest 5 wodociągów publicznych będących pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie. Są to wodociągi w Otmuchowie, Łące, Malerzowicach, Rysiowicach oraz w Starowicach. Wodociągi te oparte są na ujęciach wód podziemnych.

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej z omawianych wodociągów jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otmuchowie, ul. Krakowska 42. Dane o wodociągach publicznych przedstawiono w tabeli poniżej.

| Lp. | Wodociąg | Wielkość produkcji [m3/dobę] | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Zaopatrywane miejscowości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Otmuchów | 1100,00 | 8281 | Otmuchów, Broniszowice, Lasowice, Ligota Wielka, Lubiatów, Meszno, Nieradowice, Sarnowice, Śliwice, Wójcice |
| 2. | Łąka | 387,00 | 4099 | Buków, Jarnołtów, Jodłów, Kałków, Kijów, Kwiatków, Łąka, Nadziejów, Piotrowice Nyskie, Wierzbno, Zwanowice, Kamienna Góra, Jasienica Górna, Ratnowice, Krakówkowice, Zwierzyniec |
| 3. | Malerzowice | 71,00 | 324 | Malerzowice, Siedlec, przysiółek Bednary |
| 4. | Rysiowice | 53,00 | 533 | Rysiowice, Goraszowice, Grądy, Ulanowice |
| 5. | Starowice | 9,60 | 100 | część Starowic |

Na terenie Gminy Otmuchów zlokalizowany jest również 1 wodociąg zakładowy oraz 2 wodociągi lokalne.

Dane o tych wodociągach lokalnych i zakładowym przedstawiono w tabeli poniżej.

| Lp. | Wodociąg | Wielkość produkcji [m3/dobę] | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (dane właściciela wodociągu) | Zaopatrywane miejscowości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wodociąg zakładowy Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle" w Maciejowicach 57 | 83,80 | 627 | Maciejowice |
| 2. | Wodociąg lokalny Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Janowej 8a | 10,50 | 167 | Janowa |
| 3. | Wodociąg lokalny Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Starowicach 16 | 8,50 | 75 | część Starowic |

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie pobrali do badań laboratoryjnych ogółem 23 próbki wody w ramach monitoringu kontrolnego (w tym 17 próbek wody pochodzącej 
z wodociągów publicznych) oraz 3 próbki wody w ramach monitoringu przeglądowego pochodzącej z wodociągów publicznych. Częstotliwość pobierania próbek dostosowana była do wielkości produkcji wody i ilości odbiorców.

Woda w ramach monitoringu kontrolnego badana była pod względem fizyko-chemicznym, mikrobiologicznym oraz organoleptycznym w zakresie: mętność, barwa, zapach, smak, odczyn (pH), przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C, amoniak (amonowy jon), bakterie grupy coli w 100 ml, Escherichia coli w 100 ml, natomiast zakres monitoringu przeglądowego obejmował parametry: mętność, barwa, zapach, smak, odczyn (pH), przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C, twardość ogólna, amoniak (amonowy jon), azotany, azotyny, chlorki, żelazo, mangan, utlenialność (I Mn), fluorki, ołów, kadm, chrom ogólny, arsen, glin, trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, Σ THM, 
1,2-dichloroetan, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, siarczany, miedź, nikiel, rtęć, sód, antymon, selen, benzo(a)piren, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, 
Σ pestycydów, alachlor, cyjanki, ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w 22 ºC 
po 72 h inkubacji, bakterie grupy coli w 100 ml, Escherichia coli w 100 ml, Enterokoki (paciorkowce kałowe) w 100 ml, Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami 
w 100 ml (wodociąg publiczny w Otmuchowie).

Wymienione zakresy badań zgodne są z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wody pochodzącej z wodociągów publicznych w Otmuchowie, Łące, Malerzowicach, Rysiowicach oraz Starowicach, 
z wodociągu zakładowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle" w Maciejowicach 57 oraz 
z wodociągów lokalnych Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Janowej 8a i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Starowicach 16, w omawianym okresie wodę oceniono jako przydatną do spożycia.

Z-ca Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Nysie