|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie Gminy Głuchołazy

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

- Na terenie Gminy Głuchołazy zlokalizowanych jest 19 miejscowości, z czego, niezwodociągowana pozostaje część miejscowości Podlesie (około 200 osób). Gmina nie określiła terminu realizacji zadania.

- Na terenie Gminy Głuchołazy zlokalizowanych jest 7 wodociągów będących pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie (6 wodociągów publicznych: Głuchołazy, Jarnołtówek, Pokrzywna, Nowy Las, Podlesie i Sławniowice oraz 1 wodociąg należący do innych podmiotów produkujących wodę przeznaczoną do spożycia: wodociąg lokalny w Nowym Świętowie należący do PKP S.A. w Warszawie).

Wodociąg publiczny w Głuchołazach oparty jest na dwóch ujęciach wody powierzchniowej (rzeka Biała Głuchołaska – kategoria wody A3 oraz Potok Jelenia – kategoria wody A1), natomiast wszystkie pozostałe wodociągi korzystają z ujęć wód podziemnych.

- Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej z wodociągów publicznych jest firma „Wodociągi” Sp. z o.o. w Głuchołazach, ul. Reymonta 12, natomiast za wodociąg lokalny 
w Nowym Świętowie odpowiadają Polskie Koleje Państwowe S. A. w Warszawie, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu.

- Dane dotyczące poszczególnych wodociągów:

| Lp. | Producent wody | Eksploatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości) | Produkcja wody (m3/dobę) | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Uzdatnianie wody (metody) | Jakość wody na koniec 2017r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę |  |  |  |  |  |  |
| 1. | „Wodociągi” Sp. z o. o. w Głuchołazach, ul. Reymonta 12 | Wodociąg publiczny Głuchołazy (Głuchołazy, Bodzanów, Konradów, Skowronków, część Jarnołtówka, Pokrzywnej i Nowego Świętowa) | 2397,96 | 18200 | Biała Głuchołaska: sedymentacja, koagulacja polichlorkiem glinu i wapnem hydratyzowanym, filtracja na złożu piaskowo – antracytowym, adsorpcja na węglu aktywnym, ozonowanie dezynfekcja ClO2 Potok Jelenia: powolna filtracja na złożu dolomitowym i żwirowym, dezynfekcja podchlorynem sodu | przydatna do spożycia |
| 2. |  | Wodociąg publiczny Jarnołtówek (część Jarnołtówka) | 6,39 | 100 | dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | przydatna do spożycia |
| 3. |  | Wodociąg publiczny Pokrzywna (część Pokrzywnej) | 155,24 | 240 | dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | przydatna do spożycia |
| 4. |  | Wodociąg publiczny Nowy Las (Charbielin, Nowy Las, Stary Las, Polski Świętów, Markowice, Wilamowice, Sucha Kamienica, część Nowego Świętowa) | 293,57 | 2740 | dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | przydatna do spożycia |
| 5. |  | Wodociąg publiczny Podlesie (część Podlesia) | 2,27 | 40 | dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | przydatna do spożycia |
| 6. |  | Wodociąg publiczny Sławniowice (Sławniowice, Burgrabice, Biskupów, Gierałcice) | 166,17 | 2240 | dezynfekcja ClO2 | przydatna do spożycia |
| 2. Inne podmioty produkujące wodę przeznaczoną do spożycia |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Polskie Koleje Państwowe S. A. w Warszawie, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu | Wodociąg lokalny w Nowym Świętowie PKP S.A. (część Nowego Świętowa: stacja PKP i okoliczne budynki) | 2,50 | 40 | dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby); lampa UV | przydatna do spożycia |

- Liczba zbadanych w ciągu roku próbek wody w poszczególnych wodociągach oraz jej jakość:

- Wodociąg publiczny w Głuchołazach: 13 próbek wody uzdatnionej pobranych w ramach kontroli wewnętrznej (10 próbek w zakresie monitoringu kontrolnego, 2 próbki w zakresie monitoringu przeglądowego i 1 próbka w związku z rekontrolą), 11 próbek wody uzdatnionej w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (8 próbek w zakresie monitoringu kontrolnego i 3 próbki w związku z rekontrolą) oraz 4 próbki wody surowej (3 próbki 
z rzeki Biała Głuchołaska i 1 próbka z Potoku Jelenia); 1 próbka nie spełniała obowiązujących wymagań z uwagi na mętność; pozostałe 23 próbki spełniały wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Wodociąg publiczny w Jarnołtówku: 3 próbki wody pobrane w ramach kontroli wewnętrznej 
(2 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbka w związku z rekontrolą), 2 próbki wody 
w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie 
(1 próbka w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbka w związku z rekontrolą); 1 próbka nie spełniała obowiązujących wymagań z uwagi na mętność; pozostałe 4 próbki spełniały wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Wodociąg publiczny w Pokrzywnej: 5 próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej 
(4 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbka w zakresie monitoringu przeglądowego) oraz 6 próbek wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (3 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 3 próbki w zakresie bakteriologicznym); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Wodociąg publiczny w Nowym Lesie: 5 próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej 
(4 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbka w zakresie monitoringu przeglądowego) oraz 3 próbki wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (w zakresie monitoringu kontrolnego); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Wodociąg publiczny w Podlesiu: 3 próbki wody pobrane w ramach kontroli wewnętrznej 
(2 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbka w zakresie monitoringu przeglądowego) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (w zakresie monitoringu kontrolnego); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Wodociąg publiczny w Sławniowicach: 5 próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbka w zakresie monitoringu przeglądowego) oraz 3 próbki wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (w zakresie monitoringu kontrolnego); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Wodociąg lokalny w Nowym Świętowie, należący do Polskich Kolei Państwowych S.A. 
w Warszawie, Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu: 2 próbki wody 
pobrane w ramach kontroli wewnętrznej (w zakresie monitoringu kontrolnego) oraz 4 próbki wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie 
(3 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbka w związku z rekontrolą); ogółem 2 próbki nie spełniały obowiązujących wymagań: dwie z uwagi na parametry – benzo(a)piren i mętność oraz jedna z uwagi na Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych; pozostałe 4 próbki spełniały wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie.

Mętność

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącymi jakości wody 
do picia, mętność wody jest wywoływana zawieszonymi w niej cząsteczkami stałymi lub koloidami, utrudniającymi przenikanie światła. Może być spowodowana obecnością zarówno substancji organicznych, jak i nieorganicznych, albo ich kombinacją. Zawiesiny powodujące mętność wody mogą w sposób istotny ograniczać skuteczność dezynfekcji, zapewniając ochronę mikroorganizmom. Mętność wody w systemach dystrybucji może wystąpić w wyniku naruszenia osadów i biofilmu, ale może również pochodzić z zanieczyszczonej wody, która przedostała się do systemu z zewnątrz.

Widoczne zmętnienie wody może mieć także negatywny wpływ na jej akceptowalność przez konsumentów. Mętność sama w sobie nie zawsze stanowi zagrożenie dla zdrowia. Jest ona ważnym wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie, 
w szczególności mogących pochodzić z niewłaściwie uzdatnionej lub niefiltrowanej wody powierzchniowej. Istnieją doniesienia wskazujące na wzrastające ryzyko infekcji żołądkowo-jelitowych, mających związek z wysoką mętnością wody do picia lub jej pojawieniem się podczas dystrybucji. Jest to możliwe, ponieważ mętność jest jednym ze wskaźników potencjalnego zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody. Zaleca się, aby mętność wody była utrzymywana na możliwie jak najniższym poziomie ze względu na jej znaczenie dla jakości wody, nie została jednak zaproponowana dopuszczalna wartość oparta na przesłankach zdrowotnych.

Benzo(a)piren i Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie ma zbyt wiele informacji 
o toksyczności wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) dostających się 
do organizmu drogą doustną przy długotrwałym spożywaniu. Wykazano, że benzo(a)piren, który stanowi małą część wszystkich WWA jest kancerogenny dla myszy przy podawaniu doustnym; 
w odniesieniu do niektórych związków WWA udowodniono ich rakotwórcze działanie przy innej niż doustna droga wprowadzania do organizmu, a w stosunku do jeszcze innych wykazano, że są one rakotwórcze jedynie w niewielkim stopniu. Stwierdzono, że benzo(a)piren działał mutagennie w dużej liczbie badań in vivo i in vitro. Ilościowa ocena ryzyka została przeprowadzona dla dwustopniowego modelu mutacji: urodziny – śmierć. Dało to zalecaną dopuszczalną wartość dla benzo(a)pirenu 
w wodzie do picia równą 0,7 µg/l, odpowiadającą dodatkowemu ryzyku zachorowania na nowotwór 
w ciągu całego życia wynoszącemu 10-5. Nie ma natomiast wystarczających danych pozwalających ustalić zalecanych dopuszczalnych wartości dla innych WWA w wodzie do picia.

- Zgłoszone reakcje niepożądane – nie zgłoszono.

- Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody oraz działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne:

W 2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie prowadził następujące postępowania administracyjne:

- Wodociąg publiczny w Głuchołazach:

- Decyzja finansowa nr 23/17, znak sprawy: HK.43260.5.3.2017.AO z dnia 20.07.2017r. Zarządca wodociągu podjął odpowiednie działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzono prawidłowymi wynikami badań.

- Wodociąg publiczny w Jarnołtówku:

- Decyzja finansowa nr 24/17, znak sprawy: HK.43260.6.2.2017.AO z dnia 20.07.2017r. Zarządca wodociągu podjął odpowiednie działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzono prawidłowymi wynikami badań.

- Wodociąg lokalny w Nowym Świętowie, należący do Polskich Kolei Państwowych S.A. 
w Warszawie, Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu.

Zgodnie z decyzją nr 32/14, znak sprawy HK.43261.4.2.2014.JT z dnia 17.10.2014r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie udzielił zgody na odstępstwo od maksymalnego dopuszczalnego stężenia parametru benzo(a)piren i parametru Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, wyznaczając termin działań naprawczych do dnia 16.10.2017r. 

W okresie od dnia 23.05.2017r., zarówno w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez PSSE w Nysie, jak i w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2017 rok, (sprawozdania z badań nr: 495/W/N/OL/17, 804/W/N/OL/17, 224/W/S/OKK/17, 1290/W/N/OL), jakość wody spełniała wymagania cytowanego rozporządzenia i w związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie stwierdził, że działania naprawcze określone w w/w decyzji nr 32/14, zostały wykonane.

Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wody pochodzącej z wodociągów publicznych 
w Głuchołazach, Jarnołtówku, Pokrzywnej, Nowym Lesie, Podlesiu i w Sławniowicach oraz 
z wodociągu lokalnego w Nowym Świętowie, należącego do Polskich Kolei Państwowych S.A. 
w Warszawie, Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie ocenił jakość wody na terenie Gminy Głuchołazy, na koniec 2017 roku, jako przydatną do spożycia, nie stwierdzając zagrożeń dla mieszkańców Gminy Głuchołazy 
w związku z zaopatrzeniem jej mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie