|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie Gminy Kamiennik

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

- Na terenie Gminy Kamiennik zlokalizowanych jest 14 miejscowości, z czego, niezwodociągowana pozostaje miejscowość Zurzyce (około 67 osób). Prace inwestycyjne związane z podłączeniem tej miejscowości do wodociągu publicznego w Kłodoboku zostały przesunięte na lata późniejsze (2021).

- Na terenie Gminy Kamiennik zlokalizowane są 4 wodociągi publiczne będące pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie. Są to wodociągi w Cieszanowicach, Kłodoboku, Suliszowie oraz w Białowieży. Wszystkie wymienione wodociągi korzystają z ujęć wód podziemnych.

- Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczaną z omawianych wodociągów jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku przy ul. Kościuszki 20.

- Dane dotyczące poszczególnych wodociągów:

| Lp. | Producent wody | Eksploatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości) | Produkcja wody (m3/dobę) | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Uzdatnianie wody (metody) | Jakość wody na koniec 2017r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku, ul. Kościuszki 20 48-388 Kamiennik | Wodociąg publiczny Cieszanowice (Kamiennik, Cieszanowice, Goworowice, Lipniki, Wilamowice, Szklary, Chociebórz) | 168,47 | 2549 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | przydatna do spożycia |
| 2. |  | Wodociąg publiczny Kłodobok (Kłodobok, Karłowice Wielkie, Karłowice Małe, Ogonów) | 63,03 | 1023 | dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | przydatna do spożycia |
| 3. |  | Wodociąg publiczny Suliszów (Suliszów) | 1,04 | 40 | odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | warunkowo przydatna do spożycia |
| 4. |  | Wodociąg publiczny Białowieża (Białowieża) | 1,17 | 56 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | przydatna do spożycia |

- Liczba zbadanych w ciągu roku próbek wody w poszczególnych wodociągach oraz jej jakość:

- Wodociąg publiczny w Cieszanowicach: 5 próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbka w zakresie monitoringu przeglądowego) oraz 3 próbki wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (w zakresie monitoringu kontrolnego); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Wodociąg publiczny w Kłodoboku: 2 próbki wody pobrane w ramach kontroli wewnętrznej 
(w zakresie monitoringu kontrolnego) oraz 2 próbki wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (w zakresie monitoringu kontrolnego); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Wodociąg publiczny w Suliszowie: 4 próbki wody pobrane w ramach kontroli wewnętrznej 
(2 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego, 1 próbka w zakresie monitoringu przeglądowego i 1 próbka w związku z rekontrolą) oraz 3 próbki wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (1 próbka w zakresie monitoringu kontrolnego i 2 próbki w związku z rekontrolą); 3 próbki nie spełniały obowiązujących wymagań z uwagi na mangan; pozostałe 4 próbki spełniały wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Wodociąg publiczny w Białowieży: 4 próbki wody pobrane w ramach kontroli wewnętrznej 
(2 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego, 1 próbka w zakresie monitoringu przeglądowego i 1 próbka w związku z rekontrolą) oraz 5 próbek wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (1 próbka w zakresie monitoringu kontrolnego i 4 próbki w związku z rekontrolą); ogółem 2 próbki nie spełniały obowiązujących wymagań: jedna próbka z uwagi na parametry – Bakterie grupy coli w 100 ml i mangan, druga próbka z uwagi na parametr Bakterie grupy coli w 100 ml; pozostałe 7 próbek spełniało wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie.

Bakterie grupy coli

Bakterie grupy coli (z wyjątkiem Escherichia coli) występują zarówno w ściekach, jak i w wodach naturalnych. Niektóre z tych bakterii są wydalane z kałem ludzi i zwierząt. Większość drobnoustrojów wchodzących w skład bakterii grupy coli to bakterie heterotroficzne, zdolne 
do namnażania się w wodzie i glebie. Odznaczają się również zdolnością do przetrwania 
w namnażania w systemach dystrybucji wody, szczególnie w warunkach obecności biofilmu. Bakterie grupy coli nie powinny występować w dostarczanej uzdatnionej wodzie. Stwierdzenie ich obecności może sugerować nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenia lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Test na organizmy grupy coli może być wykorzystywany jako wskaźnik efektywności systemu rozprowadzającego wodę czystą. Obecność Bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia może stanowić ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Mangan

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) mangan występujący w wodzie 
w stężeniach przekraczających 100 µg/l nadaje niepożądany smak napojom, a także powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas prania. Obecność manganu w wodzie 
do picia może doprowadzić do tworzenia się powłoki na przewodach wodociągowych, która może złuszczać się w postaci czarnego osadu i przedostawać się do wody. Wartość ustalona 
ze względów zdrowotnych dla manganu wynosi 400 µg/l.

- Zgłoszone reakcje niepożądane – nie zgłoszono.

- Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody oraz działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne:

W 2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie prowadził następujące postępowania administracyjne:

- Wodociąg publiczny w Suliszowie:

- Decyzja nakazowo – finansowa nr 36/17, znak sprawy: HK.43260.28.4.2017.AO z dnia 05.10.2017r. oraz upomnienie nr 36/U/17, znak sprawy: HK.43260.28.4.2017.AO z dnia 22.11.2017r., określające termin działań naprawczych do dnia 30.03.2018r.,

- Decyzja finansowa nr 48/17, znak sprawy: HK.43260.28.4.2017.AO z dnia 07.12.2017r. Zarządca wodociągu podjął odpowiednie działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzono prawidłowymi wynikami badań.

- Wodociąg publiczny w Białowieży:

- Decyzja finansowa nr 15/17, znak sprawy: HK.43260.29.1.2017.IW z dnia 18.05.2017r.

- Decyzja nakazowo – finansowa nr 37/17, znak sprawy: HK.43260.29.4.2017.AO z dnia 05.10.2017r., określająca termin działań naprawczych do dnia 05.11.2017r. (decyzja wykonana).

Każdorazowo zarządca wodociągu podjął odpowiednie działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzono prawidłowymi wynikami badań.

Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wody pochodzącej z wodociągów publicznych w Cieszanowicach, Kłodoboku i w Białowieży, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie ocenił jakość wody na terenie Gminy Kamiennik, na koniec 2017 roku, jako przydatną do spożycia, nie stwierdzając zagrożeń dla mieszkańców korzystających z w/w wodociągów.

Wyjątek od powyższej oceny stanowił wodociąg publiczny w Suliszowie, który produkował wodę niespełniającą wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 27.11.2015r., Poz. 1989) z uwagi 
na mangan. Termin realizacji działań naprawczych wyznaczony został do dnia 30.03.2018r.

Zgodnie z powyższymi danymi, na koniec 2017 roku, 98,91% ludności Gminy Kamiennik (3628 osób) korzystało z wody o odpowiedniej jakości, natomiast 1,09% ludności Gminy (40 osób) narażone było na korzystanie z wody o niewłaściwej jakości, niespełniającej wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie