|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie Gminy Korfantów

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

- Na terenie Gminy Korfantów zlokalizowane są 2 wodociągi będące pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie (1 wodociąg publiczny: Korfantów oraz 1 wodociąg zakładowy należący do Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie). Wszystkie wodociągi korzystają z ujęć wód podziemnych.

- Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej z wodociągu publicznego w Korfantowie jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie, ul. Powstańców Śl. 8, natomiast za wodociąg zakładowy odpowiada Opolskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. 
w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 11.

- Dane dotyczące poszczególnych wodociągów:

| Lp. | Producent wody | Eksploatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości) | Produkcja wody (m3/dobę) | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Uzdatnianie wody (metody) | Jakość wody na koniec 2017r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie, ul. Powstańców Śl. 8 | Wodociąg publiczny Korfantów (Korfantów, Borek, Kuźnica Lig, Myszowice, Niesiebędowice, Piechocice, Przechód, Puszyna, Rączka, Rzymkowice, Stara Jamka, Wielkie Łąki, Włostowa, Przydroże Małe, Przydroże Wielkie, Jagielnica, Pleśnica, Włodary, Kuropas, Rynarcice, Węża, Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Gryżów) | 902,00 | 9728 | odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | przydatna do spożycia |
| 2. Inne podmioty produkujące wodę przeznaczoną do spożycia |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Opolskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 11 | Wodociąg zakładowy OCR Korfantów (część Korfantowa: szpital Opolskiego Centrum Rehabilitacji i budynki mieszkalne terenu przyszpitalnego) | 86,0 | 450 | odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | przydatna do spożycia |

- Liczba zbadanych w ciągu roku próbek wody w poszczególnych wodociągach oraz jej jakość:

- Wodociąg publiczny w Korfantowie: 5 próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 2 próbki w zakresie monitoringu przeglądowego) oraz 7 próbek wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (4 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 3 próbki w związku z rekontrolą); 2 próbki nie spełniały obowiązujących wymagań z uwagi na parametr Bakterie grupy coli w 100 ml; pozostałe 10 próbek spełniało wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Wodociąg zakładowy należący do Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie: 7 próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej (2 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego, 1 próbka w zakresie monitoringu przeglądowego i 4 próbki w związku 
z rekontrolą) oraz 7 próbek wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (3 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 4 próbki w związku z rekontrolą); 3 próbki nie spełniały obowiązujących wymagań z uwagi na parametr żelazo; pozostałe 11 próbek spełniało obowiązujące wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie.

Bakterie grupy coli

Bakterie grupy coli (z wyjątkiem Escherichia coli) występują zarówno w ściekach, jak i w wodach naturalnych. Niektóre z tych bakterii są wydalane z kałem ludzi i zwierząt. Większość drobnoustrojów wchodzących w skład bakterii grupy coli to bakterie heterotroficzne, zdolne 
do namnażania się w wodzie i glebie. Odznaczają się również zdolnością do przetrwania 
w namnażania w systemach dystrybucji wody, szczególnie w warunkach obecności biofilmu. Bakterie grupy coli nie powinny występować w dostarczanej uzdatnionej wodzie. Stwierdzenie ich obecności może sugerować nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenia lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Test na organizmy grupy coli może być wykorzystywany jako wskaźnik efektywności systemu rozprowadzającego wodę czystą. Obecność Bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia może stanowić ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Żelazo

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), beztlenowe wody podziemne mogą zawierać jony żelaza (II) w stężeniach do kilku miligramów na litr, które nie powodują widocznej zmiany barwy lub mętności wody. Jednakże podczas kontaktu z atmosferą jon żelaza (II) utlenia się do jonu żelaza (III), powodując niepożądane czerwonawo-brązowe zabarwienie wody. Żelazo zawarte w wodzie sprzyja również wzrostowi tzw. „bakterii żelazowych”, które czerpią energię z jego utleniania, przyczyniając się do powstawania mazistych osadów na wewnętrznej powierzchni przewodów wodociągowych. Przy stężeniach przekraczających 300 µg/l żelazo powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i tkanin pranych w wodzie, może również wywoływać niepożądany smak napojów. Dla żelaza nie proponuje się zalecanej wartości opartej na kryterium bezpieczeństwa dla zdrowia.

- Zgłoszone reakcje niepożądane – nie zgłoszono.

- Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody oraz działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne:

W 2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie prowadził następujące postępowania administracyjne:

- Wodociąg publiczny w Korfantowie:

- Decyzja finansowa nr 39/17, znak sprawy: HK.43260.17.6.2017.AO z dnia 25.10.2017r. Zarządca wodociągu podjął odpowiednie działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzono prawidłowymi wynikami badań.

- Wodociąg należący do Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie:

- Decyzja umarzająca nr 10/17, znak sprawy: HK/43260.31.1.2017.IW z dnia 31.03.2017r.

- Decyzja umarzająca nr 49/17, znak sprawy: HK/43260.31.8.2017.IW z dnia 07.12.2017r.

Każdorazowo zarządca wodociągu podjął odpowiednie działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzono prawidłowymi wynikami badań.

Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wody pochodzącej z wodociągu publicznego 
w Korfantowie oraz z wodociągu zakładowego należącego do Opolskiego Centrum Rehabilitacji 
Sp. z o.o. w Korfantowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie ocenił jakość wody na terenie Gminy Korfantów, na koniec 2017 roku, jako przydatną do spożycia, nie stwierdzając zagrożeń dla mieszkańców korzystających z w/w wodociągów.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie