|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

. Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie Gminy Paczków

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

- Na terenie Gminy Paczków zlokalizowane są 3 wodociągi publiczne będące pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie. Są to wodociągi w Paczkowie, Starym Paczkowie oraz w Kozielnie. Wszystkie wodociągi korzystają z ujęć wód podziemnych.

- Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej z omawianych wodociągów jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie przy ul. Miraszewskiego 3.

- Dane dotyczące poszczególnych wodociągów:

| Lp. | Producent wody | Eksploatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości) | Produkcja wody (m3/dobę) | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Uzdatnianie wody (metody) | Jakość wody na koniec 2017r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie, ul. Miraszewskiego 3 | Wodociąg publiczny Paczków (Paczków, Gościce, Kamienica, Unikowice, Lisie Kąty) | 1120,90 | 10297 | filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | przydatna do spożycia |
| 2. |  | Wodociąg publiczny Stary Paczków (Stary Paczków, Wilamowa, Ścibórz, Frydrychów, Trzeboszowice Dziewiętlice, Ujeździec) | 275,80 | 2930 | filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | przydatna do spożycia |
| 3. |  | Wodociąg publiczny Kozielno (Kozielno) | 32,30 | 320 | filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | przydatna do spożycia |

- Liczba zbadanych w ciągu roku próbek wody w poszczególnych wodociągach oraz jej jakość:

- Wodociąg publiczny w Paczkowie: 10 próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej (8 próbek w zakresie monitoringu kontrolnego i 2 próbki w zakresie monitoringu przeglądowego) oraz 7 próbek wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (w zakresie monitoringu kontrolnego); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Wodociąg publiczny w Starym Paczkowie: 8 próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego, 1 próbka w zakresie monitoringu przeglądowego i 3 próbki w związku z rekontrolą) oraz 9 próbek wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (3 próbki 
w zakresie monitoringu kontrolnego i 6 próbek w związku z rekontrolą); ogółem 3 próbki nie spełniały obowiązujących wymagań: dwie z uwagi na parametr Bakterie grupy coli w 100 ml 
i jedna z uwagi na mętność; pozostałe 14 próbek spełniało wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Wodociąg publiczny w Kozielnie: 3 próbki wody pobrane w ramach kontroli wewnętrznej 
(w zakresie monitoringu kontrolnego) oraz 1 próbka w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (w zakresie monitoringu kontrolnego); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie.

Bakterie grupy coli

Bakterie grupy coli (z wyjątkiem Escherichia coli) występują zarówno w ściekach, jak i w wodach naturalnych. Niektóre z tych bakterii są wydalane z kałem ludzi i zwierząt. Większość drobnoustrojów wchodzących w skład bakterii grupy coli to bakterie heterotroficzne, zdolne 
do namnażania się w wodzie i glebie. Odznaczają się również zdolnością do przetrwania 
w namnażania w systemach dystrybucji wody, szczególnie w warunkach obecności biofilmu. Bakterie grupy coli nie powinny występować w dostarczanej uzdatnionej wodzie. Stwierdzenie 
ich obecności może sugerować nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenia lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Test na organizmy grupy coli może być wykorzystywany jako wskaźnik efektywności systemu rozprowadzającego wodę czystą. Obecność Bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia może stanowić ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Mętność

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącymi jakości wody 
do picia, mętność wody jest wywoływana zawieszonymi w niej cząsteczkami stałymi lub koloidami, utrudniającymi przenikanie światła. Może być spowodowana obecnością zarówno substancji organicznych, jak i nieorganicznych, albo ich kombinacją. Zawiesiny powodujące mętność wody mogą w sposób istotny ograniczać skuteczność dezynfekcji, zapewniając ochronę mikroorganizmom. Mętność wody w systemach dystrybucji może wystąpić w wyniku naruszenia osadów i biofilmu, ale może również pochodzić z zanieczyszczonej wody, która przedostała się 
do systemu z zewnątrz.

Widoczne zmętnienie wody może mieć także negatywny wpływ na jej akceptowalność przez konsumentów. Mętność sama w sobie nie zawsze stanowi zagrożenie dla zdrowia. Jest ona ważnym wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ 
na zdrowie, w szczególności mogących pochodzić z niewłaściwie uzdatnionej lub niefiltrowanej wody powierzchniowej. Istnieją doniesienia wskazujące na wzrastające ryzyko infekcji żołądkowo-jelitowych, mających związek z wysoką mętnością wody do picia lub jej pojawieniem się podczas dystrybucji. Jest to możliwe, ponieważ mętność jest jednym ze wskaźników potencjalnego zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody. Zaleca się, aby mętność wody była utrzymywana na możliwie jak najniższym poziomie ze względu na jej znaczenie dla jakości wody, nie została jednak zaproponowana dopuszczalna wartość oparta na przesłankach zdrowotnych.

- Zgłoszone reakcje niepożądane – nie zgłoszono.

- Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody oraz działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne:

W 2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie prowadził następujące postępowania administracyjne:

Wodociąg publiczny w Starym Paczkowie:

- Decyzja finansowa nr 6/17, znak sprawy: HK.43260.12.1.2017.IW z dnia 24.03.2017r.

- Decyzja finansowa nr 42/17, znak sprawy: HK.43260.12.5.2017.IW z dnia 02.11.2017r.

- Decyzja nakazowo – finansowa nr 21/17, znak sprawy: HK.43260.12.2.2017.AO z dnia 30.06.2017r., określająca termin działań naprawczych do dnia 31.07.2017r.

Każdorazowo zarządca wodociągu podjął odpowiednie działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzono prawidłowymi wynikami badań.

Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wody pochodzącej z wodociągów publicznych 
w Paczkowie, Starym Paczkowie i w Kozielnie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie ocenił jakość wody na terenie Gminy Paczków, na koniec 2017 roku, jako przydatną do spożycia, nie stwierdzając zagrożeń dla mieszkańców korzystających z w/w wodociągów.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie