|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie Gminy Skoroszyce

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

- Na terenie Gminy zlokalizowany jest 1 wodociąg publiczny w Skoroszycach, będący pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie. Wodociąg ten oparty jest na ujęciu wód podziemnych.

- Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej z wodociągu jest Zakład Oczyszczania 
i Wodociągów w Skoroszycach przy ul. Nyskiej 11.

- Dane dotyczące wodociągu przedstawiono w tabeli:

| Lp. | Producent wody | Eksploatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości) | Produkcja wody (m3/dobę) | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Uzdatnianie wody (metody) | Jakość wody na koniec 2017r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakład Oczyszczania i Wodociągów w Skoroszycach, ul. Nyska 11 | Wodociąg publiczny Skoroszyce (Skoroszyce, Giełczyce, Czarnolas, Makowice, Chróścina Nyska, Mroczkowa, Sidzina, Pniewie, Brzeziny) | 598,40 | 6000 | filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | przydatna do spożycia |

- Liczba zbadanych w ciągu roku próbek wody w nadzorowanym wodociągu oraz jej jakość:

- Wodociąg publiczny w Skoroszycach: 9 próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego, 1 próbka w zakresie monitoringu przeglądowego i 4 próbki w związku z rekontrolą) oraz 7 próbek wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (3 próbki 
w zakresie monitoringu kontrolnego i 4 próbki w związku z rekontrolą); 2 próbki nie spełniało obowiązujących wymagań z uwagi na parametr Bakterie grupy coli w 100 ml; pozostałe 
14 próbek spełniało wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie.

Bakterie grupy coli

Bakterie grupy coli (z wyjątkiem Escherichia coli) występują zarówno w ściekach, jak i w wodach naturalnych. Niektóre z tych bakterii są wydalane z kałem ludzi i zwierząt. Większość drobnoustrojów wchodzących w skład bakterii grupy coli to bakterie heterotroficzne, zdolne do namnażania się w wodzie i glebie. Odznaczają się również zdolnością do przetrwania 
w namnażania w systemach dystrybucji wody, szczególnie w warunkach obecności biofilmu. Bakterie grupy coli nie powinny występować w dostarczanej uzdatnionej wodzie. Stwierdzenie ich obecności może sugerować nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenia lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Test na organizmy grupy coli może być wykorzystywany jako wskaźnik efektywności systemu rozprowadzającego wodę czystą. Obecność Bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia może stanowić ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi.

- Zgłoszone reakcje niepożądane – nie zgłoszono.

- Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody oraz działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne:

W 2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie wydał decyzję finansową 
nr 18/17, znak sprawy: HK.43260.25.2.2017.IW z dnia 13.06.2017r. Zarządca wodociągu podjął odpowiednie działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzono prawidłowymi wynikami badań.

Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wody pochodzącej z wodociągu publicznego 
w Skoroszycach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie ocenił jakość wody na terenie Gminy Skoroszyce, na koniec 2017 roku, jako przydatną do spożycia, nie stwierdzając zagrożeń dla mieszkańców korzystających z w/w wodociągu.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie