|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK/AO-43361-2-1/13

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

pochodzącej z wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Biskupowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie warunkowo dopuszcza do użytkowania wodę pochodzącą z wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Biskupowie 76, 
z zastrzeżeniem prowadzenia skutecznego procesu dezynfekcji wody, 
z uwagi na stwierdzone skażenie bakteriologiczne i fizykochemiczne (Bakterie grupy coli, mętność).

Wobec powyższego w dniu 07.06.2013r. wydana została decyzja nakazująca zarządcy wodociągu podjęcie działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia do obowiązujących przepisów sanitarnych. Wodociąg ten zaopatruje mieszkańców miejscowości Biskupów (szkoła), łącznie 64 osoby.

Obecność Bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia może stanowić ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi. Woda pitna nie może zawierać drobnoustrojów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka, natomiast mętność nie może przekraczać 1,0 NTU.

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia woda o wysokiej mętności może chronić mikroorganizmy przed działaniem dezynfekcyjnym 
i może pobudzać wzrost bakterii. Zaleca się aby parametr mętności był utrzymywany na możliwie jak najniższym poziomie ze względu na jego znaczenie dla jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Woda pochodząca z wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Biskupowie może być stosowana do spożycia jedynie po uprzednim przegotowaniu.

Nysa, 07.06.2013r. 					Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Nysie