|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK/IW-43361-5-1/13

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

pochodzącej z wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji NASZA SZKOŁA w Sławniowicach 56

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie warunkowo dopuszcza do użytkowania wodę pochodzącą z wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji NASZA SZKOŁA 
w Sławniowicach 56, z zastrzeżeniem prowadzenia skutecznego procesu dezynfekcji wody, z uwagi na stwierdzone skażenie bakteriologiczne 
(Bakterie grupy coli).

Wobec powyższego w dniu 10.06.2013r. wydana została decyzja nakazująca zarządcy wodociągu podjęcie działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia do obowiązujących przepisów sanitarnych. Wodociąg ten zaopatruje mieszkańców miejscowości Sławniowice (szkoła, przedszkole), łącznie około 70 osób.

Woda pitna nie może zawierać drobnoustrojów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka. Obecność Bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia może stanowić ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Woda pochodząca z wodociągu lokalnego Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji NASZA SZKOŁA w Sławniowicach 56 może być stosowana do spożycia jedynie po uprzednim przegotowaniu.

Nysa, 10.06.2013r. 					Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Nysie