|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

Nysa, dnia 17.05.2013r.

HK/AO-43360-31-1/13

ORZECZENIE

Zgodnie z §14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61, poz. 417 z późn. zm.) na podstawie sprawozdania z badań wody nr 550/W/N/OL/13 pobranej z wodociągu publicznego w Białowieży – Siodłary (hydrofornia – woda uzdatniona) 
w dniu 08.05.2013r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza,

że jakość wody w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych 
i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 – 3 do powołanego rozporządzenia i tym samym woda pochodząca 
z wodociągu publicznego w Białowieży – Siodłary jest przydatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie