|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

Nysa, dnia 18.09.2013r.

HK/AO-43360-5-8/13

ORZECZENIE

Zgodnie z §14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61, poz. 417 z późn. zm.) na podstawie sprawozdań z badań wody nr 1141/W/N/OL/13, 1142/W/N/OL/13, 1143/W/N/OL/13 i 1144/W/N/OL/13 pobranej z wodociągu publicznego 
w Głuchołazach (stacja uzdatniania wody Park Leśny w Głuchołazach – woda uzdatniona; sieć – Głuchołazy: „Gościniec pod Bukiem” 
w Głuchołazach przy ul. Parkowej 1; sieć – Polski Świętów: Sklep Spożywczy nr 2 w Polskim Świętowie; sieć – Markowice: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Markowicach) w dniu 21.08.2013r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza,

że jakość wody w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych 
i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 – 3 do powołanego rozporządzenia i tym samym woda pochodząca 
z wodociągu publicznego w Głuchołazach jest przydatna do spożycia.

Z-ca Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Nysie