|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

Nysa, dnia 04.01.2013r.

HK/AO-43360-1-16/12

ORZECZENIE

Zgodnie z §14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61, poz. 417 z późn. zm.) na podstawie sprawozdań z badań wody nr 1693/W/N/OL/12, 1694/W/N/OL/12 i 1695/W/N/OL/12 pobranej z wodociągu publicznego w Nysie (sieć – Nysa: Kryta pływalnia NOR w Nysie przy ul. Piłsudskiego 40; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna „Mariacka” w Nysie przy ul. Mariackiej 6/8; sieć – Koperniki: Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Kopernikach 34b) w dniu 12.12.2012r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza,

że jakość wody w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych 
i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach 
nr 1 – 3 do powołanego rozporządzenia i tym samym woda pochodząca 
z wodociągu publicznego w Nysie jest przydatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie