|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

Nysa, dnia 18.03.2012r.

HK/IW-43360-1-1/13

ORZECZENIE

Zgodnie z §14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61, poz. 417 z późn. zm.) na podstawie sprawozdań z badań wody nr 152/W/N/OL/13 i 153/W/N/OL/13 pobranej 
z wodociągu publicznego w Nysie (sieć – Nysa: Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Nysie przy ul. Ogrodowej 1; sieć – Koperniki: Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Kopernikach 34b) w dniu 20.02.2013r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza,

że jakość wody w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych 
i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach 
nr 1 – 4 do powołanego rozporządzenia i tym samym woda pochodząca 
z wodociągu publicznego w Nysie jest przydatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie