|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

Nysa, dnia 21.03.2013r.

HK/IW-43360-18-1/13

ORZECZENIE

Zgodnie z §14 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 z późn. zm.) na podstawie sprawozdań z badań wody nr 306/W/N/OL/13 
i 307/W/N/OL/13 pobranej z wodociągu publicznego w Spinach (sieć – Spiny: budynek mieszkalny w Spinach 7, sieć – Goszowice: budynek mieszkalny w Goszowicach 16) w dniu 13.03.2013r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza,

że jakość wody w zakresie wykonanych oznaczeń bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 – 3 do powołanego rozporządzenia.

Jednocześnie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie przypomina, że woda pochodząca z wodociągu publicznego 
w Spinach jest warunkowo przydatna do spożycia z uwagi na ponadnormatywną zawartość parametru mangan, do czasu wykonania działań naprawczych, tj. do dnia 31.03.2013r.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie