|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.25.1.2015.IS		           Nysa, dnia 03.04.2015r.

ORZECZENIE

Zgodnie z §14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) na podstawie sprawozdania
z badań próbki wody nr 356/W/N/OL/15 pobranej w dniu 24.03.2015r. z wodociągu publicznego w Skoroszycach (sieć – Skoroszyce: Urząd Gminy w Skoroszycach przy ul. Powstańców Śląskich 17), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza,

że jakość wody w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 i 3 do powołanego rozporządzenia i tym samym woda pochodząca 
z wodociągu publicznego w Skoroszycach jest przydatna do spożycia.

Z-ca Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Nysie