|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.1.1.2016.AO                            Nysa, dnia 04.03.2016r.

ORZECZENIE

Zgodnie z §17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 27.11.2015r. 
Poz. 1989), na podstawie sprawozdań z badań próbek wody 
nr 3/W/N/2016, 11/W/N/2016, 13/W/N/2016, 14/W/N/2016, pobranej z wodociągu publicznego w Nysie (stacja uzdatniania wody w Siestrzechowicach – woda uzdatniona; sieć – Przełęk: Publiczna Szkoła Podstawowa w Przełęku; sieć – Rusocin: Publiczne Przedszkole nr 14 Oddział Zamiejscowy w Rusocinie; sieć – Nysa: Przychodnia Rejonowa, ul. Ogrodowa 1 w Nysie) 
w dniach 11, 19 oraz 25.01.2016r., w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2016 rok, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załącznikach nr 1 – 3 do powołanego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie