|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.1.2.2016.AO		           Nysa, dnia 07.03.2016r.

ORZECZENIE

Zgodnie z §17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 27.11.2015r. Poz. 1989), na podstawie sprawozdań z badań próbek wody 
nr 19/W/N/2016, 20/W/N/2016 i 21/W/N/2016, pobranej 
z wodociągu publicznego w Nysie (sieć – Koperniki: Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Kopernikach 34b; sieć – Nysa: Kryta pływalnia NOR w Nysie przy ul. Piłsudskiego 40; NZOZ Przychodnia „Mariacka”, ul. Mariacka 6/8 w Nysie) w dniu 02.02.2016r., w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2016 rok, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załącznikach nr 1 – 3 do powołanego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie