|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.1.6.2016.AO		             Nysa, dnia 05.05.2016r.

ORZECZENIE

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 27.11.2015r. Poz. 1989), 
na podstawie sprawozdań z badań próbek wody 
nr 446/W/N/OL/16 i 447/W/N/OL/16, pobranej z wodociągu publicznego w Nysie (sieć - Nysa: Kryta pływalnia NOR 
w Nysie, ul. Piłsudskiego 40; Publiczne Przedszkole nr 8 
w Nysie, ul. Tkacka 2) w dniu 12.04.2016r., w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załącznikach nr 1 i 3 do powołanego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie