HK.43261.3.1.2016.AO 							Nysa, dnia 11.03.2016r.

|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

ORZECZENIE

Zgodnie z §17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 27.11.2015r. Poz. 1989), na podstawie sprawozdania z badań próbek wody nr SB/04539/02/2016, pobranej z wodociągu lokalnego w Nowym Świętowie należącego do Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie, Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, (sieć: Nowy Świętów – zbiornik wody uzdatnionej) w dniu 27.01.2016r., w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2016 rok, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza,

przydatność wody do spożycia przez ludzi, na warunkach przyznanego odstępstwa ze względu na ponadnormatywną zawartość parametru benzo(a)piren i parametru Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Zgodnie z decyzją nr 32/14 znak sprawy HK.43261.4.2.2014.JT z dnia 17.10.2014r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie udzielił zgody na odstępstwo od maksymalnego dopuszczalnego stężenia parametru benzo(a)piren i parametru Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, wyznaczając termin działań naprawczych do dnia 16.10.2017r. W okresie obowiązywania odstępstwa wartość benzo(a)pirenu nie może przekroczyć 0,1 μg/l, natomiast wartość 
Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych nie może przekroczyć 0,5 μg/l.

Przypominam jednocześnie o obowiązku skutecznego poinformowania odbiorców wody o zaistniałej sytuacji.

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie ma zbyt wiele informacji 
o toksyczności wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) dostających się do organizmu drogą doustną przy długotrwałym spożywaniu. Wykazano, że benzo(a)piren, który stanowi małą część wszystkich WWA jest kancerogenny dla myszy przy podawaniu doustnym; w odniesieniu do niektórych związków WWA udowodniono ich rakotwórcze działanie przy innej niż doustna droga wprowadzania do organizmu, a w stosunku do jeszcze innych wykazano, że są one rakotwórcze jedynie w niewielkim stopniu. Stwierdzono, że benzo(a)piren działał mutagennie w dużej liczbie badań in vivo 
i in vitro. Ilościowa ocena ryzyka została przeprowadzona dla dwustopniowego modelu mutacji: urodziny – śmierć. Dało to zalecaną dopuszczalną wartość dla benzo(a)pirenu w wodzie do picia równą 0,7 µg/l, odpowiadającą dodatkowemu ryzyku zachorowania na nowotwór w ciągu całego życia wynoszącemu 10-5. Nie ma natomiast wystarczających danych pozwalających ustalić zalecanych dopuszczalnych wartości dla innych WWA w wodzie do picia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie