|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.11.1.2016.AO	             Nysa, dnia 11.03.2016r.

ORZECZENIE

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 27.11.2015r. Poz. 1989), 
na podstawie sprawozdań z badań próbek wody 
nr 119/W/N/OL/16 i 120/W/N/OL16, pobranej z wodociągu publicznego w Paczkowie (sieć – Paczków: budynek mieszkalny, ul. Sikorskiego 10 w Paczkowie, przed przyłączem; sieć – Kamienica: Przepompownia wody w Kamienicy) w dniu 09.02.2016r., w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne wody spełniają wymagania określone w załącznikach nr 1 i 3 do powołanego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie