|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.14.1.2016.AO                          Nysa, dnia 04.03.2016r.

ORZECZENIE

Zgodnie z §17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 27.11.2015r., 
Poz. 1989), na podstawie sprawozdania z badań próbki wody 
nr SB/08230/02/2016, pobranej z wodociągu publicznego 
w Reńskiej Wsi (stacja uzdatniania wody w Reńskiej Wsi – woda uzdatniona) w dniu 22.02.2016r., w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2016 rok, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza,

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu.

Pozostały zakres wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 – 3 do powołanego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie