|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.15.2.2016.AO	             Nysa, dnia 02.05.2016r.

ORZECZENIE

Zgodnie z §17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 27.11.2015r. Poz. 1989), 
na podstawie sprawozdania z badań próbek wody nr SB/17830/04/2016, pobranej z wodociągu publicznego 
w Rzymianach (sieć – Rzymiany: budynek mieszkalny 
w Rzymianach nr 24) w dniu 04.04.2016r., w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2016 rok, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów.

Jednocześnie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie przypomina, że woda pochodząca z wodociągu publicznego w Rzymianach jest warunkowo przydatna do spożycia z uwagi na ponadnormatywną zawartość manganu, do czasu wykonania działań naprawczych, tj. do dnia 31.07.2016r.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie