|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.10.1.2016.AO	       Nysa, dnia 19.04.2016r.

ORZECZENIE

Zgodnie z §17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 27.11.2015r. Poz. 1989), na podstawie sprawozdań z badań 
próbek wody nr 992/03/2016/F/3, 992/03/2016/M/3, 992/03/2016/F/4 i 992/03/2016/M/4, pobranej z wodociągu publicznego w Sławniowicach (stacja uzdatniania wody 
w Sławniowicach – woda uzdatniona; sieć – Gierałcice: Tranzytowa pompownia wody w Gierałcicach) w dniu 24.03.2016r., w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2016 rok, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załącznikach nr 1 i 3 do powołanego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie