|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

Nysa, dnia 29.04.2016r.

HK.43260.16.1.2016.AO

HK.43260.16.2.2016.AO

ORZECZENIE

Zgodnie z §17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 27.11.2015r. 
Poz. 1989), na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr SB/18232/04/2016, 
pobranej z wodociągu publicznego w Spinach (sieć – Korzękwice: budynek mieszkalny 
w Korzękwicach 8) w dniu 04.04.2016r., w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2016 rok, oraz sprawozdania z badań próbek wody nr 482/W/N/OL/2016, pobranej z wodociągu publicznego w Spinach (stacja uzdatniania wody w Spinach – woda uzdatniona) w dniu 19.04.2016r., w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza,

przydatność wody do spożycia przez ludzi, na warunkach przyznanego odstępstwa ze względu na ponadnormatywną zawartość niklu.

Zgodnie z decyzją nr 25/14 znak sprawy nr HK.43260.16.3.2014.JT z dnia 09.09.2014r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie udzielił zgody na odstępstwo od maksymalnego dopuszczalnego stężenia parametru niklu, wyznaczając termin działań naprawczych do dnia 31.08.2016r. W okresie obowiązywania odstępstwa wartość parametru niklu nie może przekroczyć 60 μgNi/l.

Zachowanie dopuszczalnej wartości parametru niklu na ustalonym poziomie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie zwraca uwagę, że u osób szczególnie wrażliwych na nikiel w wyniku kontaktu mogą pojawić się odczyny alergiczne skóry, a jego nadmiar w organizmie człowieka może obniżać poziom magnezu.

Jednocześnie, informuję, że działania naprawcze określone w decyzji nr 5/16, znak HK.43260.16.1.2016.JT z dnia 22.03.2016r., polegające na doprowadzeniu zawartości manganu do odpowiednich wymagań, zostały wykonane.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie