|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.3.1.2016.KG		           Nysa, dnia 22.04.2016r.

ORZECZENIE

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 27.11.2015r. Poz. 1989), 
na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr 55/W/N/2016 i 56/W/N/2016, pobranej z wodociągu publicznego 
w Wierzbięcicach (stacja uzdatniania wody w Wierzbięcicach – woda uzdatniona, sieć – Niwnica: Szkoła Podstawowa) w dniu 11.04.2016r., w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2016 rok, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne wody spełniają wymagania określone w załącznikach nr 1 - 3 do powołanego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie