|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.30.1.2018.AO			Nysa, dnia 10.05.2018

ORZECZENIE

Zgodnie § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), 
na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr 387/W/N/OL/18 
i nr 388/W/N/OL/18, pobranej z wodociągu publicznego w Białowieży (hydrofornia – woda uzdatniona; sieć – Białowieża: Budynek mieszkalny w Białowieży) w dniu 24.04.2018r., w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne wody spełniają wymagania określone 
w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie stwierdza, że działania naprawcze określone w decyzji nr 7/18, znak HK.43260.30.1.2018.JT z dnia 13.04.2018r., polegające na doprowadzeniu jakości wody podawanej do sieci wodociągu publicznego w Białowieży pod względem bakteriologicznym do obowiązujących wymagań, zostały wykonane.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie