|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.27.2.2018.AO			Nysa, 17.08.2018

ORZECZENIE

Zgodnie § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), 
na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr SB/13147/02/2018, 
nr SB/34177/04/2018 i nr SB/64641/07/2018, pobranej z wodociągu publicznego w Cieszanowicach (sieć - Kamiennik: Urząd Gminy 
w Kamienniku przy ul. 1 Maja 69; stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona) w dniach 13.02., 16.04. oraz 02.07.2018r., w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2018 rok, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów grupy B.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.

Jednocześnie, zgodnie z § 5 w/w rozporządzenia, przypominam 
o terminowym przekazywaniu sprawozdań z badań wody prowadzonych zgodnie z w/w harmonogramem.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie