|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.27.6.2018.AO			Nysa, dnia 27.12.2018

ORZECZENIE

Zgodnie § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), 
na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr SB/89426/09/2018 
i nr SB/91134/09/2018, pobranej z wodociągu publicznego 
w Cieszanowicach (stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona) w dniach 10 i 17.09.2018r., w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie 
z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2018 rok, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów grupy A.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.

Ponadto, zgodnie z § 5 w/w rozporządzenia, przypominam 
o terminowym przekazywaniu sprawozdań z badań wody prowadzonych zgodnie z w/w harmonogramem.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie