|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.5.1.2018.AO				Nysa, dnia 05.04.2018

ORZECZENIE

Zgodnie z §21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), 
na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr 243/W/N/OL/18 i nr 244/W/N/OL/18, pobranej z wodociągu publicznego w Głuchołazach (sieć – Głuchołazy: Budynek mieszkalny w Głuchołazach, ul. Reymonta 8, przed przyłączem; sieć – Jarnołtówek: Sklep Spożywczy „Michałek” 
w Jarnołtówku 185) w dniu 20.03.2018r., w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów grupy A.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie