|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.5.2.2018.AO				Nysa, dnia 11.05.2018r.

ORZECZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr: 2230/04/2018/F/1, 2230/04/2018/M/1, 2230/04/2018/F/2, 2230/04/2018/M/2,2230/04/2018/F/3, 2230/04/2018/M/3, 2230/04/2018/F/4, 2230/04/2018/M/4, 2230/04/2018/F/5 i 2230/04/2018/M/5, pobranej z wodociągu publicznego w Głuchołazach (stacja uzdatniania wody w Głuchołazach, ul. Reymonta – woda uzdatniona; sieć – Jarnołtówek: Sklep Spożywczy „Michałek” w Jarnołtówku 185; stacja uzdatniania wody w Głuchołazach, Park Leśny – woda uzdatniona; sieć – Głuchołazy: „Gościniec pod Bukiem” w Głuchołazach, ul. Parkowa 1; Wydział Sieci w Głuchołazach, ul. Lompy) w dniu 20.04.2018r., w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2018 rok, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów grupy A.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie