|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.5.5.2018.IW				Nysa, dnia 20.07.2018

ORZECZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), 
na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr: 4862/06/2018/F/1, 4862/06/2018/M/1,4862/06/2018/F/2, 4862/06/2018/M/2, 4862/06/2018/F/3, 4862/06/2018/M/3, 4862/06/2018/F/4 oraz 4862/06/2018/M/4, pobranej z wodociągu publicznego w Głuchołazach (sieć – Głuchołazy: budynek mieszkalny w Głuchołazach, ul. Reymonta 8; Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach przy ul. Skłodowskiej 4; sieć – Jarnołtówek: Sklep Spożywczy „Michałek” w Jarnołtówku 185; sieć – Głuchołazy: „Gościniec pod Bukiem” w Głuchołazach, ul. Parkowa 1) w dniu 03.07.2018r., w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2018 rok, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów grupy A.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie