|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.20.2.2018.AO			Nysa, dnia 15.03.2018

ORZECZENIE

Zgodnie z §21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), 
na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr SB/16155/02/2018, pobranej z wodociągu publicznego w Jasienicy Dolnej (sieć – Jasienica Dolna: Sklep Spożywczo – Przemysłowy w Jasienicy Dolnej nr 11) w dniu 23.02.2018r., w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie 
z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2018 rok, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów grupy A.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie