|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.17.1.2017.AO			Nysa, dnia 03.04.2017r.

ORZECZENIE

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 27.11.2015r. Poz. 1989), na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr 238/W/N/OL/17 i 239/W/N/OL/17, pobranej z wodociągu publicznego w Korfantowie (sieć – Korfantów: Indywidualna Praktyka Lekarska w Korfantowie, ul. 3 Maja 7; sieć – Przydroże Małe: Przepompownia wody w Przydrożu Małym) w dniu 21.03.2017r., w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załącznikach nr 1 i 3 do powołanego rozporządzenia.

Z-ca Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Nysie