|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.1.3.2018.AO				Nysa, dnia 06.03.2018r.

ORZECZENIE

Zgodnie z §21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), 
na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr 18/W/N/2018, 
nr 24/W/N/2018 i nr 25/W/N/2018, pobranej z wodociągu publicznego 
w Nysie (sieć – Przełęk: Publiczna Szkoła Podstawowa w Przełęku; sieć – Rusocin: Publiczne Przedszkole nr 14 Oddział Zamiejscowy w Rusocinie; sieć – Koperniki: Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Kopernikach 34b) 
w dniach 05 i 19.02.2018r., w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2018 rok, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie