|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.1.1.2018.AO				Nysa, dnia 06.03.2018r.

ORZECZENIE

Zgodnie z §21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), 
na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr 3/W/N/2018, 
nr SB/04719/01/2018, nr 5/W/N/2018, nr 6/W/N/2018, nr 7/W/N/2018 
i nr 8/W/N/2018, pobranej z wodociągu publicznego w Nysie (stacja uzdatniania wody w Siestrzechowicach – woda uzdatniona; sieć – Nysa: NZOZ „VITA” w Nysie, ul. Piłsudskiego 47; Kryta pływalnia NOR 
w Nysie, ul. Piłsudskiego 40; NZOZ Przychodnia „Mariacka” w Nysie, 
ul. Mariacka 6/8; ZOZ Przychodnia Rejonowa, ul. Ogrodowa 1 w Nysie) 
w dniach 15 i 16.01.2018r., w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2018 rok, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie