|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.1.10.2018.AO			Nysa, dnia 06.06.2019

ORZECZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), 
na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr 70/W/N/2018, 
nr SB/43310/05/2018, nr 71/W/N/2018, nr SB/43311/05/2018, 
nr 75/W/N/2018, nr 73/W/N/2018 i nr 74/W/N/2018, pobranej z wodociągu publicznego w Nysie (sieć – Nysa: NZOZ „VITA” w Nysie, ul. Piłsudskiego 47; NZOZ Przychodnia „Mariacka” w Nysie, ul. Mariacka 6/8; ZOZ Przychodnia Rejonowa, ul. Ogrodowa 1 w Nysie; sieć – Rusocin: Publiczne Przedszkole nr 14 Oddział Zamiejscowy w Rusocinie; sieć – Przełęk: Publiczna Szkoła Podstawowa w Przełęku) w dniach 08 i 14.05.2018r., 
w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2018 rok, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie