|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.1.14.2018.AO			Nysa, dnia 03.10.2018r.

ORZECZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), 
na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr 130/W/N/2018, 
nr 131/W/N/2018, nr 132/W/N/2018, nr 133/W/N/2018 i nr 138/W/N/2018, pobranej z wodociągu publicznego w Nysie (sieć – Koperniki: Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Kopernikach 34b; sieć – Przełęk: Publiczna Szkoła Podstawowa w Przełęku; sieć – Nysa: NZOZ Przychodnia „Mariacka” 
w Nysie, ul. Mariacka 6/8; ZOZ Przychodnia Rejonowa, ul. Ogrodowa 1; 
w Nysie sieć – Kubice: Budynek mieszkalny w Kubicach 76) w dniach 03. 
i 10.09.2018r., w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie 
z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2018 rok, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów grupy A.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie