|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.1.17.2018.AO			Nysa, dnia 15.11.2018

ORZECZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), 
na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr 148/W/N/2018, 
nr 149/W/N/2018, nr 150/W/N/2018 i nr 157/W/N/2018, pobranej 
z wodociągu publicznego w Nysie (sieć – Nysa: NZOZ „VITA” w Nysie, 
ul. Piłsudskiego 47; Kryta pływalnia NOR w Nysie, ul. Piłsudskiego 40; Publiczne Przedszkole nr 8 w Nysie, ul. Tkacka 2; stacja uzdatniania wody 
w Siestrzechowicach – woda uzdatniona) w dniach 01 i 09.10.2018r., 
w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2018 rok, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów grupy A.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie