|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.1.15.2018.AO			Nysa, dnia 29.10.2018

ORZECZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), 
na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr 1176/W/N/2018, 
nr 1177/W/N/2018, nr 1178/W/N/2018 i nr 1179/W/N/2018, pobranej 
z wodociągu publicznego w Nysie (sieć – Nysa: Publiczne Przedszkole nr 8 w Nysie, ul. Tkacka 2; sieć – Przełęk: Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Przełęku; sieć – Kubice: Budynek mieszkalny w Kubicach 76; sieć – Rusocin: Publiczne Przedszkole nr 14 Oddział Zamiejscowy w Rusocinie) 
w dniu 16.10.2018r., w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów grupy A.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie