|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.21.2.2018.IW				Nysa, dnia 29.03.2018r.

ORZECZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), 
na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr 248/W/N/OL/18,  
nr 249/W/N/OL/18 i nr 250/W/N/OL/18, pobranej z wodociągu publicznego w Otmuchowie (stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona; sieć – Otmuchów: Urząd Miejski w Otmuchowie przy ul. Zamkowej 6; sieć – Ligota Wielka: Sklep Spożywczo – Przemysłowy „Lewiatan” w Ligocie Wielkiej 26) w dniu 20.03.2018r., w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza,

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie stwierdza również, że działania naprawcze określone w decyzji nr 2/18, znak HK.43260.21.2.2018.JT z dnia 12.03.2018r., polegające na doprowadzeniu jakości wody podawanej do sieci wodociągu publicznego w Otmuchowie pod względem mikrobiologicznym do obowiązujących wymagań, zostały wykonane.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie